## 消防計画
共同防火管理 |  |  |  | 〔 | 非該当 |  | 〕
１ |  | 目的と適用範囲
この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、
この計画で定めたことは、ここに勤務し、出入するすべての者が守らなければならない。
２ |  | 自衛消防組織の編成及び任務等
自衛消防隊長
○○ ○○
[6 empty] | 平常時の任務 | [7 empty] | 警戒宣言発令時の任務（ |  |  |  | 非該当 | )
| 通報連絡担当 |  |  |  |  | ① 非常ベルを鳴らす | [7 empty] | ○ 情報収集担当とする
| ○○ ○○ |  |  |  |  | ② 119番に通報する | [7 empty] | ① テレビ、ラジオ等により情報
| ○○ ○○ |  |  |  |  | ③ 到着した消防隊へ情報提供及 | [7 empty] | を収集する
| ○○ ○○ |  |  |  |  | び関係者への連絡にあたる | [7 empty] | ② 自衛消防隊長の指示により、
[6 empty] | ④ 屋内消火栓で消火する | [7 empty] | 必要な情報を収集し、伝達する
[6 empty] | ① 水バケツ、消火器等を使用し、 | [7 empty] | ○ 点検担当とする
| 初期消火担当 |  |  |  |  | 初期消火する | [7 empty] | ① 担当区域の点検を行い、転倒
| ○○ ○○ |  |  |  |  | ② 天井に燃え移ったら初期消火 | [7 empty] | 落下防止等の被害防止措置を実
| ○○ ○○ |  |  |  |  | は中止して避難する | [7 empty] | 施する
| ○○ ○○ | [12 empty] | ② 危険箇所の補強等を行う
[6 empty] | ① 非常口を開放し、避難経路図 | [7 empty] | ○ 平常時任務と同じ
| 避難誘導担当 |  |  |  |  | に従い、避難誘導にあたる | [7 empty] | ① 警戒宣言発令時の伝達に先立
| ○○ ○○ |  |  |  |  | ② 避難誘導は、大声で簡潔に行 | [7 empty] | ち、出入口とうに配置につく
| ○○ ○○ |  |  |  |  | いパニック防止に全力をあげる | [7 empty] | ② 警戒宣言発令の伝達に伴う避
| ○○ ○○ | [12 empty] | 難誘導を行う
[6 empty] | ① 負傷者に対する応急処置 | [7 empty] | ○ 応急処置担当とする
| 応急救護担当 |  |  |  |  | ② 救急隊との連携、情報の提供 | [7 empty] | ① 危険箇所の補強を行う
| ○○ ○○ |  |  |  |  | ③ 負傷者の氏名、負傷程度の記 | [7 empty] | ② 避難経路の確保
| ○○ ○○ |  |  |  |  | 録
○○ ○○
３ |  | 火災予防上の自主検査
| (1) |  | 日常行うもの
|  | 別表１「自主検査票（日常）の | [7 empty] | 検査対象 |  |  | 検査実施日 |  |  | 検査実施者
|  | とおり | [7 empty] | 別表１ |  |  | 毎日終業時 |  |  | ○○ ○○
[10 empty] | 別表２ |  |  | ４月、１０月 |  |  | ○○ ○○
| (2) |  | 定期に行うもの
別表２「自主検査票（定期）のとおり
| (3) |  | その他
４ |  | 防火対象物及び消防設備等の点検
| (1) |  | 防火対象物の法定点検は、 | [11 empty] | 行なう。
| (2) |  | 消防用設備等の機器点検は６か月ごと行い、総合点検は年１回実施する。
| (3) |  | 点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立して
改修する。
| (4) |  | 点検結果の記録は「防火対象物維持台帳」に編冊して、整備し、保管する。
| (5) |  | 点検以外で、不備を発見した場合は、直ちに予算措置して改修する。
| (6) |  | その他
※ 消防用設備の点検は、建物所有者側が実施する。
| 設備名 |  |  | 消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯
| 機 器 |  |  | ６月、１２月
| 総合点検 |  |  | １２月
| 点検実施者 |  |  | ＡＢＣ防災設備株式会社 電話 ０１６６－１２－３４５６
５ |  | 地震対策
| (1) |  | 防火管理者は、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒落下し、避難に支障を生
ずるおそれがないか日頃から確認する。
| (2) |  | 地震時、防火管理者又は従業員は身近にある火気設備器具の使用を停止する。
| (3) |  | 避難にあたっては、身の安全を確保した後、安全な場所へ避難させる。
| (4) |  | 全員で、避難場所 ○○○○○ に避難する。
| (5) |  | その他
| ★ |  | （警戒宣言発令時における対応処置）〔 | [7 empty] | 非該当 |  |  | 〕
| (1) |  | 防火管理者は、警戒宣言が発せられた旨の内容及び 直ちに営業を中止すること を
事業所内の者に伝達する。
| (2) |  | 防火管理者は、火気使用禁止及び施設、設備の点検を実施し、被害の発生防止措置等
を実施する。
| (3) |  | 警戒宣言発令時等における自衛消防組織の編成及び任務は、前２「自衛消防組織の編
成及び任務等」による。
| (4) |  | その他
６ |  | 従業員等の守るべき事項
| (1) |  | 避難口、階段、避難通路等には避難の障害となる設備を設けたり、物品を置かないこ
と。
| (2) |  | 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
| (3) |  | 喫煙は、指定された場所で行うこと。
| (4) |  | その他
火気設備器具を使用する場合は、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しない。
７ |  | 放火防止対策
| (1) |  | 建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。
| (2) |  | 倉庫、書庫等は施錠する。
| (3) |  | 終業時には、必ず施錠する。
| (4) |  | その他
ア 挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。
イ ゴミ類は、ゴミ収集日の朝までゴミ集積場には出さない。
８ |  | 工事における安全対策
| (1) |  | 防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事前に提
出させ、必要な指示を行うこと。
| (2) |  | 防火管理者は、工事に立ち会うこと。
| (3) |  | 工事人に対して、指定された場所以外では喫煙及び裸火の取扱いをさせないこと。
| (4) |  | 工事人に対して、火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し、掲示させること。
| (5) |  | その他
ア 溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の消火の準備を
する。
イ 塗装などに危険物を使用する場合は、その都度、防火管理者の承認を受けるこ
と。
ウ 放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をする。
９ |  | 防火教育について
| (1) |  | 従業員・新入社員等に教育を行う。
|  |  | 対象者 |  | 実施者、実施時期、内容等
|  |  | 従業員 |  | 防火管理者が、○月、○月の年2回及び必要の都度防災教育を行う。
|  |  | 新入社員 |  | 防火管理者等が、採用時又は必要の都度、防災教育を行う。
パート
| (2) |  | その他
10 |  | 訓練について
|  |  | 訓練種目 |  | 訓 練 内 容 | [11 empty] | 実施時期
|  |  | 総合訓練 |  | 消火・通報・避難誘導を連携して行う訓練及び地震に備え | [11 empty] | ○月
た訓練
|  |  | 部分訓練 |  | 消火・通報・避難誘導を個別に行う訓練 | [11 empty] | ○月
○月
その他
１ 消火訓練、避難訓練は年２回以上実施する。
２ 消火訓練のうち、１回は消火器による放射を実施する。
３ 訓練を行う場合は、消防機関に通報する。
11 |  | 消防機関への連絡、報告
| (1) |  | 消防計画の変更の届出
| (2) |  | 消防用設備等の点検を消防署長に報告
| (3) |  | 消防用設備等の設置の届出
| (4) |  | 消火、避難訓練を実施する際の通報
| (5) |  | その他
① 火を使用する設備の届け出
② 催物の届出
③ 改修工事を行うときの「工事中の消防計画」の届出
12 |  | 防火管理業務の一部委託 | [5 empty] | ( | 有 |  |  | )
防火管理に関する業務の一部を、別表３のとおり委託する。
13 |  | その他防火管理上必要な事項
１ 収容人員の適正管理
２ 休日、夜間の無人時の緊急連絡先 ○○○○○
電話 ○○○○-○○-○○○○
Note on C41: 各事業所の実態に応じて、この編成表とは別に作成した場合は、別添とする
Note on C85: 防火対象物定期点検及び消防用設備等の点検は、法令で義務付けられています
Note on C101: 火災予防のため全従業員、職員、防火管理者等が守らなければならないことについて定め、周知する
Note on I35: 該当・非該当を リストから選択
Note on J27: 事業所名 を記入
Note on K52: 屋内消火栓がある場合
Note on M30: 作成年月日を記入 例：平成23年12月31日 の場合 １２/３１ と 入力
Note on P87: 防火対象物定期点検を点検業者に委託している場合は、「（株）○○防災に委託して」などと記入。また、従業員や職員で点検の有資格者等が実施する場合は、その氏名を記入
Note on R192: リストから選択 警備会社の遠隔移報システム採用の場合は、「有」を選択する
Note on U111: 該当・非該当を リストから選択 ※北海道は対象外
Note on Z58: 必要に応じて 定める
Note on AK47: 該当・非該当を リストから選択 北海道は対象外
消防計画

## 別表１
別表１
自主検査チェック票（日常） | [7 empty] | 4 |  | 月
点検実施者 | [9 empty] | ○○ ○○
日 | 曜日 |  | 避難通路等の物品の有無 | ガス器具のホース老化・損傷 | 電気器具の配線老化・損傷 | 火気設備器具の設置・使用状況 | 吸殻の 処 理 | 倉庫等の施錠確認 |  | 終業時の火気の確認 | その他(トイレ内の可燃物等）
1 | 月 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
2 | 火 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
3 | 水 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
4 | 木 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
防火管理者
（備考） |  | 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。
（凡例） |  | ○…良 ×…不備 △…即時改修 | [6 empty] | 確 認

## 別表２
別表２
自主検査チェック票（定期）
実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 | [17 empty] | 検査結果
建物構造 | ① | 柱・はり・壁・床 | [15 empty] | ○
上部の構造体に及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。
| ② | 天井 | [15 empty] | ○
仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。
| ③ | 窓枠・サッシ・ガラス | [15 empty] | ○
窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は沸く自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。
| ④ | 外壁・ひさし・パラペット | [15 empty] | ○
貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。
避難施設 | ① | 避難通路 | [15 empty] | △
|  | ａ | 避難通路の幅員が確保されているか。
|  | ｂ | 避難上支障となる物品等を置いていないか。 | [14 empty] | ○
| ② | 階段 | [15 empty] | ○
階段室に物品が置かれていないか。
| ③ | 避難階の避難口（出入口） | [15 empty] | ○
|  | ａ | 扉の開放方向は避難上支障ないか。
|  | ｂ | 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 | [14 empty] | ○
|  | ｃ | 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 | [14 empty] | ○
|  | ｄ | 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 | [14 empty] | ○
火気設備器具 | ① | 厨房設備 | [15 empty] | ○
|  | ａ | 可燃物からの保有距離は適切か。
|  | ｂ | 異常燃焼時に安全装置は適正か。 | [14 empty] | ×
|  | ｃ | ガス配管は亀裂、老化損傷していないか。 | [14 empty] | ○
|  | ｄ | 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 | [14 empty] | ○
|  | ｅ | 排気ダクトの排気能力は適性か。また、ダクトは清掃されているか。 | [14 empty] | ○
|  | ｆ | 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 | [14 empty] | ○
| ② | ガスストーブ、石油ストーブ | [15 empty] | ○
|  | ａ | 自動消火装置は適性に機能するか。
|  | ｂ | 火気周囲は整理整頓されているか。 | [14 empty] | ○
電気設備 | ○ | 電気器具 | [15 empty] | ○
|  | ａ | コードに亀裂、老化、損傷はないか。
|  | ｂ | タコ足の接続を行っていないか。 | [14 empty] | ○
|  | ｃ | 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 | [14 empty] | ○
危険物 | ① | 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 | [15 empty] | ○
| ② | 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 | [15 empty] | ○
| ③ | 整理清掃状況は適性か。 | [15 empty] | ○
検査実施者氏名 |  |  |  | 検査実施日 | [5 empty] | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | [5 empty] | 防火管理者確認
構造関係○○○○ |  |  |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 火気設備機器○○ | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ○ ○
防火関係 |  |  |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 電気設備 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
避難関係 |  |  |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 危険物施設 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
（備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。
（凡例）○…良 ×…不備 △…即時改修

## 別表３
別表３
防 火 管 理 業 務 の 委 託 状 況 表
防火対象物名称 | [5 empty] | 株式会社 ○○○○ | [8 empty] | ※用 途
管理権原者氏名 | [5 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ | [8 empty] | ※管理者区分
防火管理者氏名 | [5 empty] | 総務部長 ○○ ○○ | [8 empty] | ※選 任 区 分
受託者の氏名 及 び 住 所 等 | [5 empty] | 氏名（名称） |  |  |  |  | ○○○○警備株式会社
[6 empty] | 住所（所在地） |  |  |  |  | 旭川市○○条○○丁目
電話
法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地 | [5 empty] | 担当事務所 |  |  |  |  | 旭川市○○条○○丁目
電話
[7 empty] | 〔教育担当者講習終了者氏名〕 | [6 empty] | ○○ ○○
[7 empty] | 〔講 習 終 了 証 番 号〕 | [6 empty] | ○○○○
[7 empty] | 〔教 育 計 画〕 | [6 empty] | ○月と○月に実施する。
通報登録承認番号
受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常駐方法 | 範囲方法 | ■ | 火気使用箇所の点検等監視業務
|  |  | ■ | 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
|  |  | ■ | 火災が発生した場合の初動措置
|  |  |  | ■ | 初期消火 |  |  |  | ■ | 通報連絡 |  | ■ | 避難誘導
|  |  |  | □ | その他（ | [10 empty] | ）
|  |  | ■ | 周囲の可燃物の管理
|  |  | ■ | その他（ |  |  | 定期的な巡回 | [8 empty] | ）
|  |  | 常 駐 場 所 |  |  |  |  | １階○○室
|  |  | 常 駐 場 所 |  |  |  |  | 営業時間内 ２名 営業時間外 １名
|  |  | 委託する防火 対象物の区域 |  |  |  |  | 全域
|  |  | 委託する時間 |  |  |  |  | ２４時間体制
| 巡回方法 | 範囲 | □ | 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務
|  |  | □ | 火災が発生した場合の初動措置
|  |  |  | □ | 初期消火 |  |  |  | □ | 通報連絡
|  |  |  | □ | その他（ | [10 empty] | ）
|  |  | □ | その他
|  | 方法 | 巡 回 回 数
巡 回 時 間
委託する防火 対象物の区域
委託する時間
| 遠隔移報方法 | 範囲 | □ | 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務
|  |  | □ | 火災が発生した場合の初動措置
|  |  |  | □ | 初期消火 |  |  |  | □ | 通報連絡
|  |  |  | □ | その他（ | [10 empty] | ）
|  |  | □ | その他
|  | 方法 | 現場確認要員の 待 機 場 所
到着所要時間
委託する防火 対象物の区域
委託する時間
（備考） |  |  | 1 | 「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目「■」を付すこと
|  |  | 2 | ※欄は記入しないこと
Note on A3: 内容現在 日付を入力 例：12月３１日現在 の場合 １２/３１ と入力
Note on D16: リストから選択
Note on D17: リストから選択
Note on D18: リストから選択
Note on D21: リストから選択
Note on D22: リストから選択
Note on D28: リストから選択
Note on D29: リストから選択
Note on D32: リストから選択
Note on D39: リストから選択
Note on D40: リストから選択
Note on D43: リストから選択
Note on E19: リストから選択
Note on E20: リストから選択
Note on E30: リストから選択
Note on E31: リストから選択
Note on E41: リストから選択
Note on E42: リストから選択
Note on K19: リストから選択
Note on K30: リストから選択
Note on K41: リストから選択
Note on Q19: リストから選択

## 別記１
別記１
放 送 文
1 | 自動火災報知設備の発報後における放送内容
「只今、○○階の火災感知器が作動しましたが、確認してお
りますので、しばらくお待ちください。」（２回繰り返す）
※ ベル鳴動が、出火階及びその直上階方式の場合は、非常放送も該
当する階について選択して行う
2 | 火災確認後における放送内容
「只今、○○階○○室（付近）から火災が発生しました。従
業員（職員）の指示に従って至急避難して下さい。 なお、
エレベーターは使用できません。（繰り返します）」

## Sheet2 (hidden)
点検報告 | 職員等 | 設備の種類
１年 | 各職員 | 消火器
３年 | 各従業員 | 屋内消火栓
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
| 職員 | ﾊﾛｹﾞﾝ化物
建物 | 職員等 | 粉末消火
基礎部 | 従業員等 | 屋外消火栓
外壁 |  | 動力消防ﾎﾟﾝﾌﾟ
内装 | 従業員等 | 自動火災報知
天井 | 全職員 | 漏電火災報知器
屋外階段 | 全従業員 | 火災通報装置
非常警報設備
避難器具
防火施設 | 該当 | 誘導灯･標識
防火戸 | 該当 | 消防用水
防火ｼｬｯﾀｰ | 非該当
防煙たれ壁
○×
○
×
避難施設 | △ | 危険物施設
階段 |  | 危険物製造所等
避難口 |  | 少量危険物貯蔵所等
指定可燃物貯蔵所等
電気設備 | 管理者区分
変電室 | 所 有
分電盤 | 管 理 | 火気設備
| 占 有 | 給湯設備
ガス設備
職員従業員 | 選任区分 | ボイラー等
職 員 | 単 独
従業員 | 共 同
重 複
有無 | 四角
有 | ■
無 | □